4.11.2013
Strahlungsmesser

Der Strahlungsmesser basiert auf einer Bauanleitung aus der Zeitschrift Elektor vom November 2011. Die Auswertung mit dieser Bauanleitung erfordert einen PC, für eine mobile Anwendung erscheint mir das umständlich. Für mein Gerät wurde der Vorverstärker unverändert übernommen, die gedruckte Schaltung habe ich etwas verkleinert. Die Auswertung mit einem Atmega168 Kontroller wurde neu aufgebaut, zusätzlich mit einem Atiny25 für einen Drehimpulsgeber. Die Programmierung ist in C unter Verwendung meiner Basis Routinen für die Ansteuerung der Anzeige usw.

Die Anzeige der Werte erfolgt mit dem Display EA DIP203B-4NLW, 4 Zeilen mit je 20 Zeichen. Die Spektralanalyse kann vereinfacht mit einer Säulengrafik dargestellt werden. Dazu sind 8 zusätzliche Zeichen notwendig, das verwendetet Display hat diese Möglichkeit.

Die Einstellung des Schwellwertes erfolgt über meine menu-Steuerung mit einem Drehimpulsgeber. Weitere einstellbare Parameter sind die Hintergrund-
Beleuchtung für das Display, der Signalton, die RS-232 Schnittstelle und die Ausgabe des letzten Wertes der PIN-Diode.

Die Helligkeit des Displays (Hintergrundbeleuchtung) wollte ich zuerst mit einer bewährten PWM Ansteuerung lösen, dies wurde verworfen da die Störungen durch das PWM Signal zu groß waren. Realisiert wurde eine Einstellung in 16 Stufen über einen kleinen 1:16 Decoder, der in einem Widerstandsnetzwerk liegt. Für das neue Display sind die erforderlichen Ströme für die Hintergrundbeleuchtung erfreulich gering, 2mA ergeben eine ausreichende Helligkeit (Stufe 4).

Da ich eine Nikon 1 Kamera mit einem entsprechendem Ladegerät besitze wurde dieser Akkutyp für die Stromversorgung ausgewählt. Ich erwarb zusätzliche einen LiPo Akku mit 2 Zellen, laut dem Aufdruck ca. 1200 mAh, real nur 450mAh... Das kommt davon wenn man keine original Teile bestellt sondern im Internet das preiswerteste Angebot, der Preis ist entsprechend der Leistung. Der Stromverbrauch liegt bei ca. 40mA, ergibt eine Messdauer von ca. 10h mit einer Ladung. Die Spannung des Akkus schwankt von 8,3V bis 7,31V. Unterhalb dieser Spannung muss er wieder geladen werden (Zum Schutz des Akkus wird das Gerät bei Unterspannung automatisch abgeschaltet). Dazu die linke Holzabdeckung abschrauben und den Akku entnehmen, Schraube zur Befestigung etwas lockern.

Das Display wird mit einer bewährten 8 Bit Port Erweiterung angesteuert. Das neue Displays benötigt 3,3V als Versorgungsspannung, die Signalpegel wurden angepasst. Der CMOS Chip 4094 funktioniert auch mit 3,3V. Der Lautsprecher wird über einen Transistor angesteuert, da ich nur einen kleinen Lautsprecher mit 4 Ohm hatte.

Die main Routine ist für die Darstellung der Messwerte usw. zuständig.

Die Messwert Erfassung erfolgt in der Interrupt Routine „ADC“ (ADC conversion complete). Die Analog-Digital Umsetzung erfolgt freilaufend und ist nach je 67,7 µsek fertig. Die Interrupt Routine darf diese Zeit nicht überschreiten. Gemessen wurde eine Pfadlänge von ca. 22 µsek. OK.

Jede Stunde wird die Messung kurz unterbrochen um die Spannung des Akkus zu messen. Falls diese Spannung kleiner 7,3V ist, erfolgt eine Warnung auf dem Display und nach einer Minute wird automatisch abgeschaltet.

Darstellung auf dem Display

in der obersten Zeile erscheint links die Messdauer in Minuten und Sekunden. Die Minuten werden zunächst 2-stellig angezeigt, wenn > 99, dann 4-stellig.
Danach mit einem „C:“ der Counter 9-stellig. Alle 10 Sekunden im Wechsel wird der Durchschnitt je Minute angezeigt, Kennung „M:“ mit 3 Stellen hinter dem Komma.

Die Zeilen 2 bis 4 zeigen eine Säulengrafik mit 20 Säulen. Die Auflösung in der Höhe ist 24 Pixel. Jede Säule stellt einen Wertebereich der PIN-Diodenmessung dar, hier fallen Werte zwischen 0 bis 255 an (Wert nach dem Vorverstärker digitalisiert, 1024 Teile je 5V = ca. 4,8mV je Tick). Der Wert 255 ist der Überlaufbereich, deshalb erhält er eine eigene Säule rechts. So bleiben 255 Werte verteilt auf 19 Säulen ergeben 13,42 Werte je Säule. Zur Vereinfachung und schnelleren Berechnung wird eine Tabelle benutzt: 11 Bereiche mit je 13 Werten und 8 Bereiche mit 14 Werten. Über diese Tabelle wird eine Matrix mit 20 Werten adressiert und dort der jeweilige Counter erhöht. Der Maximalwert wird immer als eine Säule mit 24 Pixel dargestellt.

Die Säulenhöhe wird jede Sekunde neu berechnet und gerundet. Werte kleiner 0,5 werden mit einem kleineren Strich mit 3 Pixel Breite dargestellt. So fallen keine Impulse in der Darstellung unter den Tisch.

Tabelle:

Menü

Der Knopf am Strahlungsmesser sitzt auf einem Drehimpulsgeber. Eine Drehung nach rechts oder links: Die entsprechenden Hauptmenü Texte werden angezeigt. Ein Druck auf den Knopf: Wechsel in das Untermenü und sofort Anzeige des eingestellten Wertes. Änderung des Wertes: Den Knopf nach rechts oder links drehen. Ein Druck auf den Knopf: Wert übernehmen. Wenn „ret“ wie return ausgewählt wurde geht es wieder zurück zum Hauptmenü usw.

Bei der Auswahl des Schwellwertes können über 100 Werte ausgewählt werden. Mit einer langsamen Drehung werden die Werte um +- 1 erhöht. Wenn schneller gedreht wird, wird bis zu 5 mal mehr addiert oder subtrahiert. Dies ist eine Beschleunigung der Auswahl um die Bedienung zu erleichtern.

Die Texte des Menüs werden in der Zeile 1 angezeigt.

Menü:

Backlight: ein/aus (Hintergrundbeleuchtung, Helligkeit 16 stufig einstellbar)
Tonsignal: ein/aus ( Lautsprecher Knack-Ton je Impuls )
RS-232 ..: ein/aus ( PC Anschluss, Vorbereitung zur Erweiterung )
restart ..: ein/aus ( Messung neu starten )
Schwellw.: 1 bis 100 ( Ein Impuls muss höher als diese Schwelle sein )
Basiswert: ein/aus ( Anzeige des Basiswertes in ADC Ticks )
Trace PIN: ein/aus ( Letzter Impulswert in Zeile 2 anzeigen)
Power ...: ein/aus ( Ausschalten nur über diesen Weg)

Ohne Einstellung erfolgt nach 15 Sekunden die normale Anzeige.

Die eingestellte Werte werden in das EEPROM übernommen. Bei einem Neustart wird das EEPROM ausgelesen und die Werte bleiben erhalten. Lediglich der Schwellwert wird auf auf 10 gesetzt, wenn er kleiner eingestellt wurde.

Messungen

Vorsicht in der Nähe von DECT Telefonen und Handys, die können erheblich stören. Wenn die Alufolie ein Loch hat kommt Licht auf die PIN-Diode und die Messung wird verhindert. Überprüfung: Der Basiswert sollte im Bereich 344 bis 346 liegen, wenn Licht eintritt, liegt er bei 999 und größer.

Die Hintergrund Strahlung mit der Schwelle 11 liegt bei 0,3 bis 0,4 Counts/min.

Gemessen wird mit diesem Gerät die Beta- und Gamma Strahlung. Für die Alpha-Strahlung ist eine freigelegte PIN Diode erforderlich, da eine Alu-Folie die Alpha-Strahlung abschirmt. Die Messung muss in einem lichtdichten Blechkasten erfolgen, in dem der komplette Vorverstärker mit der zu untersuchenden Probe ist. Dafür wird der originale Elektor-Bausatz vorbereitet.

Für die Umrechnung in Sievert (dicke Daumenregel):

1 Impuls/min ca. 0,5µSv/h

Das ergibt für die Hintergrundstrahlung: 0,15µSv/h

Laut Bundesamt für Strahlenschutz beträgt die Ortsdosisleistung in Frankfurt ca. 0,1 µSv/h.

Link: http://odlinfo.bfs.de/cvdata/064120001.php?lang=DE

Elektor: http://www.elektor.de/products/kits-modules/kits-%28-71%29/110538-71-improved-radiation-meter.1971856.lynkx